# Senzory a čtení dat

- Senzory a čtení dat jsou klíčovými komponentami v mnoha oblastech, jako je automatizace, medicína, doprava, průmysl, věda, energetika a další.

# Senzory

- Senzory se používají v široké škále aplikací, včetně průmyslové automatizace, zdravotnictví, dopravy, vesmírného výzkumu, zemědělství a dalších. Například v medicíně se používají senzory k monitorování vitálních funkcí pacienta, jako je srdeční frekvence nebo hladina kyslíku v krvi.

- Dělení senzorů:

  - měřené veličiny,

  - média sloužícího k přenosu signálu (elektrické, hydraulické, pneumatické a jiné senzory),

  - fyzikálního principu (způsobu převodu hodnoty měřené veličiny na hodnotu signálu),

  - druhu styku s prostředím (dotykové či distanční, bezdotykové senzory),

  - podle stupně integrace

- Dále se senzory dělí na:

  - Pasivní –spoléhají se na přirozenou rezonanci nástroje. Když zachytí vibrace, generují slabší elektrický signál

  - Aktivní – používají vestavěný předzesilovač napájený baterií. Když zachytí vibrace (např. struny kytary), převedou je na elektrický signál, který je posílen předzesilovačem

- Příklady senzorů:

  - Snímač průtoku

  - Snímač síly

  - Snímač teploty

  - Optické snímače

  - Indukční snímače

  - Tlumivkové snímače polohy

  - Transformátorové snímače polohy

  - Tenzometr

  - PIR (Passive Infra Red) zachycuje změny v kmitočtovém pásmu elektromagnetického vlnění. Využívají vlastnosti těles vyzařovat vlnění odpovídající teplotě tělesa. Jeho nevýhody jsou změna tepla (Slunce)

  - AIR (Active Infra Red) stejné, jak PIR až na to že vysílá paprsek do prostoru a následně přijímá odražený paprsek. Využití (Detekce překážek, měření vzdálenosti, automatické dveře)

  - Ultrazvukové čidlo (nelze slyšet), aktivní čidlo s dosahem až několik kilometrů (sonar u ponorek), nevýhody spočívají v tom, že zvěř může vytvořit rušení.

  - Mikrovlnná čidla

- Technologie senzorů

  - Převod měřené veličiny: Senzory převádějí měřenou veličinu na elektrický signál, jako je napětí, proud, odpor nebo frekvence.

  - Kalibrace: Senzory musí být pravidelně kalibrovány, aby zajistily přesnost a spolehlivost měření.

  - Komunikace: Senzory komunikují s řídicími systémy nebo jinými zařízeními prostřednictvím analogového a digitálního signálu, (protokolů jako UART, I2C, SPI, CAN nebo bezdrátových protokolů jako Wi-Fi nebo Bluetooth.

  - Energetická účinnost: Moderní senzory jsou navrženy tak, aby byly energeticky účinné a často používají technologie pro úsporu energie.

# Čtení dat

- Čtení dat ze senzorů zahrnuje převod elektrického signálu na hodnoty, které lze interpretovat a analyzovat.

- Zpracování signálů:

  - Analogové a digitální signály: Elektrické signály ze senzorů mohou být buď analogové nebo digitální. Pokud jsou analogové, obvykle se převádějí na digitální pomocí analogově-digitálního převodníku (ADC).

  - Filtrace a úprava signálů: Data ze senzorů mohou obsahovat šum nebo interference. Je důležité provést filtraci a úpravu signálů, aby byla data čistá a spolehlivá například pomocí digitální filtrace, vyhlazení signálu (průměrování nebo Gaussova filtrace), eliminace šumu ( omezení frekvence mimo dosah zájmu), nebo díky analogové filtraci (nízkoprůchodové, vysokoprůchodové, pásmové filtry)

  - Kalibrace dat: Data ze senzorů mohou být upravena na základě kalibračních křivek nebo faktorů, aby se zlepšila přesnost.

- Integrace dat

  - Sběr dat: Data ze senzorů se obvykle sbírají do centrálního systému nebo jednotky pro další zpracování.

  - Kombinace dat: V některých aplikacích je třeba kombinovat data z různých senzorů pro komplexnější analýzu.

- Analýza dat

  - Vizuální prezentace: Data mohou být vizualizována pomocí grafů, tabulek nebo jiných nástrojů pro lepší interpretaci.

- Využití dat

  - Řízení systémů: Data ze senzorů jsou často použita k řízení systémů, jako je například automatizace výroby nebo řízení dopravy.

  - Monitorování: Senzory mohou být použity k monitorování stavů zařízení, budov nebo prostředí pro zajištění bezpečnosti a efektivity.

  - Predikce: Analýza dat ze senzorů může být použita k predikci budoucích stavů nebo událostí, například opotřebení zařízení nebo změn počasí.